産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日

	設置者名
	北海道曹達株式会社

	施設名称
	管理型最終処分場

	許可番号
	胆環生第3055-5号


· 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
(単位：t)
	産業廃棄物の　種　類
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	無機汚泥
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	


· 擁壁の定期点検実施状況
埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等
点検結果　異常なし：〇、異常あり：×
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	点検日
	31日
	28日
	31日
	30日
	
	
	
	
	
	
	
	

	点検結果
	〇
	〇
	〇
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	


	擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合

	措置を講じた年月日
	講じた措置の内容

	
	


· 遮水工の定期点検結果実施状況
保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工
点検結果　異常なし：〇、異常あり：×
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	点検日
	31日
	28日
	31日
	30日
	
	
	
	
	
	
	
	

	点検結果
	〇
	〇
	〇
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	


	遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合

	措置を講じた年月日
	講じた措置の内容

	
	


· 地下水の状況(年1回分析)
	採取場所
	地下水A(上流)及び地下水B(下流)

	採取年月日
	2024年6月19日及び10月11日

	検査報告年月日
	2024年7月3日及び10月18日


水質検査(年1回分析)
	地下水の水質検査
	基　　準
	水質検査の採取場所

	
	
	地下水A(上流)
	地下水B(下流)

	アルキル水銀化合物
	検出されないこと
	不検出
	不検出

	総水銀
	0.0005 mg/L以下
	0.0002未満
	0.0002未満

	カドミウム
	0.003 mg/L以下
	不検出
	不検出

	鉛
	0.01 mg/L以下
	不検出
	不検出

	六価クロム
	0.02 mg/L以下
	0.005未満
	0.005未満

	砒素
	0.01 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	全シアン
	検出されないこと
	不検出
	不検出

	PCB
	検出されないこと
	不検出
	不検出

	トリクロロエチレン
	0.01 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	テトラクロロエチレン
	0.01 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	ジクロロメタン
	0.02 mg/L以下
	0.002未満
	0.002未満

	四塩化炭素
	0.002 mg/L以下
	0.0005未満
	0.0005未満

	1,2-ジクロロエタン
	0.004 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	1,1-ジクロロエチレン
	0.1 mg/L以下
	0.002未満
	0.002未満

	1,2-ジクロロエチレン
	0.04 mg/L以下
	0.004未満
	0.004未満

	1,1,1-トリクロロエタン
	1 mg/L以下
	0.1未満
	0.1未満

	1,1,2-トリクロロエタン
	0.006 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	1,3-ジクロロプロぺン
	0.002 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	チウラム
	0.006 mg/L以下
	0.0006未満
	0.0006未満

	シマジン
	0.003 mg/L以下
	0.0005未満
	0.0005未満

	チオベンカルブ
	0.02 mg/L以下
	0.002未満
	0.002未満

	ベンゼン
	0.01 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	セレン
	0.01 mg/L以下
	0.001未満
	0.001未満

	1,4-ジオキサン
	0.05 mg/L以下
	0.005未満
	0.005未満

	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)
	0.002 mg/L以下
	0.0002未満
	0.0002未満


	採取場所
	地下水A(上流)及び地下水B(下流)

	採取年月日
	2024年6月19日

	検査報告年月日
	2024年7月16日


水質検査(年1回分析)
	地下水の水質検査
	基　　準
	水質検査の採取場所

	
	
	地下水A(上流)
	地下水B(下流)

	ダイオキシン類
	1 pg-TEQ/L以下
	0.062
	0.069


· 地下水の状況(月1回分析)
水質検査(月1回分析)
	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	
	採取日
	8日
	5日
	3日
	2日
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	検査報告日
	8日
	6日
	5日
	2日
	
	
	
	
	
	
	
	

	電気伝導率(mS/m)
	地下水A(上流)
	58.0
	64.5
	67.5
	71.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地下水B(下流)
	96.2
	82.4
	72.6
	62.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	塩化物イオン(mg/L)
	地下水A(上流)
	121.9
	156.2
	163.6
	186.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地下水B(下流)
	209.1
	190.5
	165.1
	123.9
	
	
	
	
	
	
	
	


· 放流水の状況
放流水なし
· 保有水調整池及び浸出液処理設備の定期点検実施日及び結果

保有水調整池及び浸出液処理設備なし
· 導水管、配管の凍結損壊防止措置に関する定期点検実施日及び結果
地下埋設の為、凍結損壊のおそれなし
· 残余の埋立容量
	項　　目
	測定を行った年月日
	測定を行った結果

	残余の埋立容量の測定
	2024年9月9日
	1622 m3


2025年








